様式第19号

年　　月　　日

山形県知事　殿

（保健所長）

管理者　住　所

氏　名

診療用高エネルギー放射線発生装置設置届

下記のとおり診療用高エネルギー放射線発生装置を設置するから届け出ます。

記

| １ 名 称 |  |
| --- | --- |
| ２ 開設の場所 |  |
| ３ 予定使用開始時期 | 年 月 日 |

４　診療用高エネルギー放射線発生装置

| 製作者名 | 型式 | 台数 | 設置場所 | 定 格 出 力 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 電子線 | エックス線 |
|  |  | 台 |  |  |  |

５　診療用高エネルギー放射線発生装置の防護

| 発生管の容器の遮へい | 適 ・ 否 |
| --- | --- |
| 照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減するための措置 | 適 ・ 否 |
| 放射線発生自動表示装置 | 有 ・ 無 |
| 放射線発生遮断インターロック | 有 ・ 無 |

６　診療用高エネルギー放射線発生装置使用室等

| 発生装置の１週間当たり延べ使用時間 |  |  |  | 時間／週 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使 用 室 |  |  |  |  | 操作室 |  | その他 障害防止の方法 |
| 室の構造 | 面積 | 画壁の防護（鉛当量） |  | 出入口の数 | 室の 構造 | 面積 |  |
|  |  | 利用線すい錐の方向 | 利用線すい錐の方向以外 |  |  |  |  |
|  | ㎡ | ㎜ | ㎜ |  |  | ㎡ |  |
| 防護省略の部分 |  |  |  |  |  |  |  |

７　発生装置を使用する者の氏名及び放射線診療に関する経歴

| 氏名 | 職種 | 放射線診療に関する経歴 |
| --- | --- | --- |

備考

１　診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、操作室の平面図及び側面図を添付すること。

２　１の平面図及び側面図には、発生管の中心から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離、照射方向、管理区域、標識等を明示すること。また、天井、床及び周囲の画壁等の外側における実効線量を測定のうえ、その値を明示すること。

３　診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する者の免許証を提示し、又はその写しを添付すること。